**INFORMACJA W SPRAWIE OBOWIĄZKU LEGALIZACJI WODOMIERZY DODATKOWYCH**

Wodomierze „ogrodowe”, służące ustalaniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, za którą Spółka nie obciąża klientów kosztem odbioru ścieków, zgodnie art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (j.t. Dz.U.2013 poz. 1069) i załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych(Dz. U. 2008.5.29 z późn. zm.), podlegają obowiązkowi legalizacji, której okres ważności wynosi 5 lat.

Z kolei art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(j.t. Dz. U. z 2015.139) ustala, że „w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”.

***A zatem ilość wody bezpowrotnie zużytej, aby mogła być uwzględniona w rozliczeniach, musi być opomiarowana a układ pomiarowy musi posiadać ważne cechy legalizacji. Jego zainstalowanie odbywa się staraniem i kosztem odbiorcy.***

W związku z tym, że wiele z funkcjonujących w rozliczeniach klientów Spółki wodomierzy ogrodowych utraciło ważność cech legalizacyjnych, klientom tym przesłano pismo informujące o tym fakcie a także o obowiązku dokonania ich wymiany i skutkach ewentualnego jej niedokonania. Przedstawiono tam także skrócony przebieg procedury, której wypełnienie pozwoli klientom na dalsze korzystanie z uprawnienia odliczania kosztu ścieków dla ilości wody bezpowrotnie zużytej ustalonej na podstawie wskazań wodomierza ogrodowego.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami Odbiorców dotyczącymi tego zagadnienia, przedstawiamy poniżej wyjaśnienia i uzupełnienia przekazanych w przywołanym wyżej piśmie informacji. I tak:

1. Przed złożeniem wniosku o wydanie warunków technicznych Odbiorca winien dokonać analizy opłacalności montażu dodatkowego wodomierza. Jeśli powierzchnia ogrodu, na którego podlewanie zużywana jest niewielka ilość wody, to operacja ta jest nieopłacalna. Oszczędność notujemy (uwzględniając tylko koszty zakupu układu pomiarowego i jego odbioru, bez kosztów prac montażowych, które Odbiorca może wykonać sam), jeśli w okresie roku zużycie wody „ogrodowej” jest większe niż 8 m³. Należy tu pamiętać, że wodomierz należy wymieniać co 5 lat a moduł radiowego odczytu „wystarcza” na okres użytkowania dwóch wodomierzy (sprawność baterii układu zasilania).
2. Zależnie od decyzji, o której mowa w pkt 1, jeżeli:
3. montaż jest nieopłacalny – Odbiorca nie podejmuje żadnych działań, co skutkuje jedynie, począwszy od 01 kwietnia 2016 roku, nieuwzględnianiem ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczaniu opłaty za odbiór ścieków,
4. montaż jest opłacalny i Odbiorca decyduje o montażu wodomierza, to wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych, którego druk dołączono do przesłanego odbiorcom pisma (można go również pobrać ze strony internetowej Spółki pod adresem [www.sremskiewodociagi.pl](http://www.sremskiewodociagi.pl)), składa bezpośrednio w siedzibie Spółki lub wysyła pocztą na jej adres, pamiętając, że:

* wniosek musi być wypełniony poprawnie i czytelnie i musi być kompletny,
* na odwrocie wniosku należy zamieścić rysunek (rzut) kondygnacji budynku (z określeniem jego lokalizacji na działce gruntowej), na której zlokalizowano wodomierze główny i ogrodowy, z określeniem funkcji pomieszczeń tej kondygnacji a także schemat instalacji wewnętrznej z zaznaczeniem miejsca lokalizacji tych wodomierzy (pracownik Spółki na życzenie Odbiorcy, po uzyskaniu od niego informacji, sporządzi taki rysunek),
* do wniosku nie są wymagane żadne załączniki (mapy, dokumenty, itp.).

1. Na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w pkt 2 b), Spółka określi w odrębnym piśmie ***wymagane warunki dla instalacji i układu pomiarowego, które będą wyłącznie uzupełnieniem i aktualizacją wcześniej wydanych Odbiorcy warunków technicznych*** (dokument przywoła ich datę i sygnaturę), na podstawie których dokonał on pierwszego zainstalowania wodomierza ogrodowego, i na podstawie których Spółka dokonała jego odbioru.

To uzupełnienie będzie dotyczyło wyłącznie dookreślenia wymogów w zakresie instalacji wewnętrznej za wodomierzem ogrodowym: ***konstrukcja uniemożliwiająca jej rozłączność, tak aby wykluczyć możliwość dodatkowego poboru wody na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem ogrodowym a pierwszym zaworem czerpalnym, który musi być zlokalizowany poza budynkiem*** a aktualizacja obejmie: ***informację o parametrach technicznych układu pomiarowego wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania, użytkowanego przez Spółkę, zintegrowanego systemu informatycznego***, który pozwala na pełną automatyzację procesów odczytu i rozliczania wodomierzy.

1. Odbiorca dokonuje, ***swoim staraniem i swoim kosztem*** (przypomnienie: art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 139)), zakupu wodomierza i modułu do jego zdalnego, radiowego odczytu (ich typ i model zgodnie z wytycznymi określonymi w odrębnym piśmie przesłanym Odbiorcy, o którym mowa w pkt 3).

Oferujemy możliwość nabycia tych elementów układu pomiarowego w Spółce, w cenie, zależnie od średnicy króćca wodomierza, około 250 zł brutto.

1. Odbiorca przygotowuje, swoim staraniem i swoim kosztem, instalację wewnętrzną dla wody bezpowrotnie zużytej (odcinek instalacji za wodomierzem ogrodowym) i jej układ pomiarowy zgodnie z wytycznymi określonymi w odrębnym piśmie, o którym mowa w ust. pkt 3 niniejszej informacji.

Spółka nie świadczy, również odpłatnie, usług montażu i przygotowania instalacji i układu pomiarowego.

***Uwaga!***

***zdemontowany, zdelegalizowany wodomierz ogrodowy należy pozostawić do wglądu pracownika Spółki, który będzie dokonywał odbioru nowego układu pomiarowego, celem ostatecznego rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej w okresie od dnia zamontowania tego wodomierza do dnia montażu wodomierza nowego.***

1. Po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5, Odbiorca zobowiązany jest zgłosić w Spółce gotowość do dokonania odbioru przygotowanej instalacji wewnętrznej i układu pomiarowego.
2. Zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru, a także uzgodnienia jego terminu, można dokonać bezpośrednio w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod numerem: ***61–28–30–459 wewnętrzny 3 lub 4***

Czynności odbiorowe są odpłatne, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych zamieszczonym na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.sremskiewodociagi.pl](http://www.sremskiewodociagi.pl) (kwota brutto 73,80 zł).

Przed przystąpieniem do wykonania czynności odbiorowych przez pracownika Spółki, Odbiorca otrzyma do podpisu zlecenie na dokonanie odbioru. Jego podpisanie warunkuje wykonanie tych czynności i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

1. Instalacja wewnętrzna na odcinku, o którym mowa w pkt 3 oraz układ pomiarowy muszą być wykonane ***zgodnie z warunkami technicznymi oraz ich uzupełnieniem i aktualizacją.*** W przypadku stwierdzenia niezgodności w tym zakresie, Spółka nie dokona odbioru takiego punktu, co skutkować będzie nieuwzględnianiem ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczaniu opłaty za odbiór ścieków.

***Każdy odbiór, w tym także ten nieskuteczny, jest odpłatny***.

Śremskie Wodociągi sp. z o.o. jednocześnie informuje, że aby Odbiorca, który korzystał z uprawnienia posiadania „wodomierza ogrodowego”, który najpóźniej z końcem roku 2015 utracił cechy legalizacji, po dniu 31 marca 2016 roku, dalej mógł z tego uprawnienia korzystać, musi dokonać wszystkich działań przedstawionych w powyższej procedurze. To warunek konieczny, ale też wystarczający, dla kontynuacji rozliczania wskazań wodomierza ogrodowego po dniu 31 marca 2016 roku.